2

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
« РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА

ПРОФЕССИНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

профессионального цикла

образовательной программы подготовки

специалиста среднего звена по специальности

13.02.03 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ

ПМ. 01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ
для  образовательных организаций (учреждений)

среднего профессионального образования

Луганск
2019

Утверждено

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики

(приказ от 12.07.2019 г. № 680-од)
Составители:

	Дихтярь Маргарита Станиславовна
	преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, преподаватель высшей категории  Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум»


	Лопашко Ольга Олеговна
	преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, председатель ЦМК электротехнических дисциплин Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум»



Рецензенты:

Пятаченко                             главный инженер Краснолучского РЭС ООО «Луганские Сергей Геннадьевич             электрические сети»

Корлюченко Александр      начальник ПТГ Краснолучского РЭС ООО «Луганские

Валерьевич                           электрические сети»

	
	


СОДЕРЖАНИЕ
	
	
	стр.

	1.
	ПАСПОРТ  примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ


	4

	2.
	результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	8

	3.
	примерная СТРУКТУРА и примерное содержание профессионального модуля


	9

	4.
	условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ


	23

	5.
	Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 


	25


1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ, СЕТЕЙ И СИСТЕМ
1.1. Область применения примерной программы
Примерная программа профессионального модуля (далее – примерная программа)– является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования.
ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования.

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования.

ПК 1.4.Проводить наладку и испытания электрооборудования.

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования.

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
Примерная программа профессионального модуля по специальности СПО 13.02.03 электрические станции, сети и системы может быть использована в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
выполнения переключений; 

определения технического состояния электрооборудования;
осмотра, определения и ликвидации дефектов и повреждений электрооборудования;
сдачи и приемки из ремонта электрооборудования; 

уметь:
выполнять осмотр, проверять работоспособность, определять повреждения и оценивать техническое состояние электрооборудования;
обеспечивать бесперебойную работу электрооборудования станций, сетей;
выполнять работы по монтажу и демонтажу электрооборудования;
проводить испытания и наладку электрооборудования;
восстанавливать электроснабжение потребителей; 

проводить контроль качества ремонтных работ; 

проводить испытания отремонтированного электрооборудования; 

знать:
назначение, конструкцию, технические параметры и принцип работы электрооборудования;

способы определения работоспособности оборудования;

основные виды неисправностей электрооборудования; 

безопасные методы работ на электрооборудовании;

средства, приспособления для монтажа и демонтажа электрооборудования;

сроки испытаний защитных средств и приспособлений; 

особенности принципов работы нового оборудования;

способы определения работоспособности и ремонтопригодности оборудования, выведенного из работы;

причины возникновения и способы устранения опасности для персонала, выполняющего ремонтные работы;

мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей электроэнергии;

оборудование и оснастку для проведения мероприятий по восстановлению электроснабжения;

правила оформления технической документации в процессе обслуживания электрооборудования;

приспособления, инструменты, аппаратуру и средства измерений, применяемые при обслуживании электрооборудования.
1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки специалистов среднего звена (данный пункт заполняется образовательной организацией (учреждением) самостоятельно при разработке рабочей программы)

	№ п/п
	Дополнительные профессиональные компетенции
	Дополнительные знания, умения
	№, наименования темы
	Кол-во

часов
	Обоснование включения в программу

	1
	ПК
	
	Тема  
	
	Требования заказчиков кадров


1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –_____часов, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – _____ часов, 

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –____часов;

самостоятельной работы обучающихся – _____ часов;

учебной и производственной практики –______часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение студентами видом профессиональной деятельности Обслуживание электрооборудования электрических станций, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 1.1.
	Проводить техническое обслуживание электрооборудования.



	ПК 1.2.
	Проводить профилактические осмотры электрооборудования.

	ПК 1.3.
	Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования

	ПК 1.4
	Проводить наладку и испытания электрооборудования.

	ПК 1.5
	Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования.

	ПК 1.6
	Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2.
	 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3.
	Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

	ОК 4.
	Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

	ОК 7.
	 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

	ОК 8.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК  9.
	Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

	ОК 10.
	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей)


3. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1.Примерный тематический план профессионального модуля ПМ. 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем

	Коды

профессиональ-ных

компетенций
	Наименование

разделов профессионального модуля
	Всего

часов

	Объем времени, отведенный на освоение

междисциплинарного курса (курсов)
	Практика

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка студентов
	Самостоятельная работа студентов
	Учебная,часов
	Производ-ственная (по профилю специальности),

часов

	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч.

лабораторные работы

и практические занятия, часов
	в т.ч.

курсовая работа (проект), часов
	Всего,

часов
	в т.ч.

курсовая

работа 

(проект), часов
	
	

	             1
	                                  2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК 1.1-1.6
	МДК 01.01 Техническое обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1.1 – 1.6
	МДК 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1.1 – 1.6
	Учебная практика, часов
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 1.1 – 1.6
	Производственная практика, часов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем.

	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
	Объем часов

	                       1
	                                                                            2
	3

	МДК01.01 Техническое обслуживание электрооборудования
электрических станций
	
	

	 Тема 1.1.  Общие сведения об электрических системах и электроустановках
	Содержание 
	

	
	1
	Электрическая система.
	

	
	2
	Структура электросистемы. Управление    электросистемой.
	

	
	3
	Режим работы нейтралей.
	

	
	4
	 Графики электрических нагрузок.
	

	
	Практические занятия
	

	
	1
	 Расчет емкостных токов замыкания на землю. Выбор дугогасительных реакторов.
	

	
	2
	Построение и обработка графиков нагрузки.
	

	Тема 1.2. Основное электрооборудование электрических станций и подстанций
	Содержание
	

	
	1
	Синхронные генераторы (СГ) и их параметры.
	

	
	2
	 Типы трансформаторов и их параметры.
	

	
	Практические занятия
	

	
	1
	Анализ различных режимов работы автотрансформаторов и их выбор.
	

	
	2
	Определение допустимых системных нагрузок и аварийных перегрузок трансформаторов.


	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Синхронные компрессоры.
	

	Тема 1.3. Короткие замыкания в
электроустановках
	Содержание
	

	
	1
	Общая характеристика процесса короткого замыкания.
	

	
	2
	Методы расчетов; допущения при расчетах.
	

	
	3
	Определение периодической и апериодической составляющей тока короткого замыкания в любой момент времени  короткого замыкания.
	

	
	4
	Определение электродинамической стойкости электрических аппаратов и конструкций.
Определение термической стойкости электрических аппаратов и проводников.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Понятие про относительные и именованные единицы.
	

	
	2
	Расчетные и схемы замещения.
	

	
	3
	Параметры элементов схем.
	

	
	4
	Определение предельных токов короткого замыкания.
	

	
	5
	Применение электронных аналогов и ЭВМ для короткого замыкания.
	

	
	6
	Токоограничивающие средства.
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Определение токов трехфазного короткого замыкания.
	

	
	2
	Определение несимметричных короткого замыкания с помощью ЭВМ.
	

	
	Практические занятия
	

	
	1
	Расчет токов  трехфазного короткого замыкания.
	

	
	2
	Расчет токов одно и двухфазного короткого замыкания.
	

	Тема 1.4. Проводники и аппараты. Система измерений на электростанциях и подстанциях
	Содержание
	

	
	1
	Рубильники, переключатели, предохранители.
	

	
	2
	Контакторы, автоматические выключатели, магнитные пускатели.
	

	
	 Самостоятельная работа
	

	
	1
	Конструкция проводников в электрических кругах станций.
	

	
	2
	Рубильники, переключатели, предохранители.
	

	
	3
	Гашения электрической дуги.
	

	
	4
	 Бесконтактные коммутационные устройства.
	

	
	5
	Классификация выключателей.
	

	
	6
	Неавтоматические выключатели.
Автоматические выключатели.
	

	
	7
	Масляные баковые выключатели.
	

	
	8
	Выбор  разъединителей.
	

	
	9
	Приводы выключателей.
	

	
	10
	Схемы с одной несекционированной системой сборных шин.
Системы с рабочими и обходной системами сборных шин.
	

	
	11
	Схемы трансформатор-шины и связанных многоугольников.

 Главные электрические схемы КЭС.
	

	
	Практические занятия
	

	
	1
	Выбор токоограничивающих устройств.
	

	
	2
	Выбор жестких шин и изоляторов.
	

	
	3
	Выбор гибких шин и токопроводов.
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Изучение конструкций и параметров рубильников, контакторов, магнитных пускателей.
	

	
	2
	Изучение конструкций и параметров автоматических выключателей, предохранителей 1кВ.
	

	
	3
	Изучение конструкций и параметров разъединителей и их приводов.
	

	
	4
	Изучение конструкций и параметров предохранителей свыше 1кВ.
	

	
	5
	Изучение конструкций и параметров измерительных трансформаторов тока.
	

	
	6
	Изучение конструкций и параметров измерительных трансформаторов напряжения.
	

	
	7
	Изучение конструкций и параметров масляных баковых выключателей. 
	

	
	8
	Изучение конструкций и параметров маломасляных выключателей.
	

	
	9
	Изучение конструкций и параметров воздушных выключателей.
	

	
	10
	Изучение конструкций и параметров электромагнитных выключателей.
	

	
	11
	Изучение конструкций и параметров приводов выключателей.
	

	
	Практические занятия
	

	
	1
	Выбор выключателей и разъединителей.
	

	
	2
	Выбор измерительных трансформаторов.
	

	Тема 1.5. Электрические схемы электростанций и подстанций

	Содержание
	

	
	1
	Общие сведения об электрических схемах эл. установок.
	

	
	2
	Схемы эл. соединений 6-10кВ.
	

	
	3
	Схемы с одной секционированной системой шин.
	

	
	4
	Схемы блоков, мостиков, кольцевые.
	

	
	5
	Схемы с двумя рабочими системами сборных шин и 2/3 и 3/4 выключателями на круг.
	

	
	6
	Требования норм технологического проектирования (НТП) к схемам Конденсационных электрических станций ( КЭС).
	

	
	7
	Типовые схемы мощных КЭС.
	

	
	8
	Типовые схемы электроснабжения собственных нужд КЭС (6-10 и 0.4кВ).
	

	
	9
	Требования НТП к схемам электрической подстанции (ПС).
	

	
	10
	Схемы комплектных трансформаторных ПС.
	

	
	11
	Требования НТП к схемам ПС.
	

	
	12
	Схемы комплектных трансформаторных ПС.
	

	
	13
	Основные требования к схемам электроснабжения собственных нужд  электрических станции.
	

	
	14
	Характеристика потребления собственных нужд АЭС.
	

	
	15
	Схемы питания собственных нужд АЭС.
	

	
	16
	Схемы питания собственных нужд ГЭС.
	

	
	17
	 Схемы питания собственных нужд ПС.
	

	
	18
	Размещение распределительных устройств (РУ) на территориях  электрических станций.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Общие сведения об электрических схемах эл. установок.
	

	
	2
	Схемы эл. соединений 6-10кВ.
	

	
	3
	Схемы с одной секционированной системой шин.
	

	
	4
	Схемы блоков, мостиков, кольцевые.
	

	
	5
	Схемы с двумя рабочими системами сборных шин  2/3. и 3/4 выключателями на круг.
	

	
	6
	 Требования НТП к схемам КЭС.
	

	
	7
	 Типовые схемы мощных КЭС.
	

	
	Практические занятия
	

	
	1
	Выбор схем КЭС путем технико-экономического сравнения вариантов.
	

	
	2
	Разработка электрической схемы ТЭЦ.
	

	
	3
	Разработка электрической схемы ПС.
	

	Тема 1.6. Закрытые распределительные устройства (ЗРУ), открытые распределительные устройства (ОРУ)


	Содержание
	

	
	1
	Сфера применения и требования к ЗРУ.
	

	
	Практические занятия
	

	
	1
	Чтение конструктивных чертежей ЗРУ.
	

	
	2
	 Чтение конструктивных чертежей ОРУ.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Схемы электрических соединений напряжением 6 (10 ) кВ.
	

	
	2
	 Схемы электрических соединений напряжением 35кВ и выше.
	

	
	3
	 Основные характеристики потребителей электрической энергии.
	

	
	4
	 Схемы электроснабжения собственных нужд электрических станций.
	

	
	5
	 Схемы электроснабжения собственных нужд электрических станций.
	

	Тема 1. 7.
Аккумуляторные установки на электростанциях и подстанциях
	Содержание
	

	
	1
	Устройства постоянного тока.
	

	
	2
	Устройства оперативного переменного тока.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Назначение и конструкции заземляющих устройств.
	

	
	2
	Расчет заземляющих устройств электроустановок сетей с незаземленной и резонансно – заземленной нейтралью. 
	

	Тема 1.8. Заземляющие устройства ВН
	Содержание
	

	
	1
	Требования правил устройства электроустановок (ПБЭ) до заземляющих устройств.
	

	
	2
	Расчет  заземляющих устройств, установок, сетей с эффективно и глухо заземленной нейтралью.
	

	
	Практические занятия
	

	
	1
	Расчет заземляющих устройств.
	

	Тема 1.9. Защита распределительных устройств (РУ) и подстанций от прямых ударов молнии и перенапряжений
	Содержание
	

	
	1
	Электрические параметры молнии.

Молниеотвода и их принцип действия.
	

	
	2
	 Расчет защитной зоны молниеотвода. Порядок расчета молниезащиты.
	

	
	3
	Типы, конструкции, принцип действия и характеристики вентильных разрядников.
	

	
	4
	Типы, конструкции, принцип действия трубчатых разрядников.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Принципы размещения устройств защиты от перенапряжений на электростанциях и подстанциях.
	

	
	2
	Основные виды и характеристики внутренних перенапряжений. Применение вентильных перенапряжений. 
	

	Тема 1.10. Техническое обслуживание электрооборудования
	Содержание
	

	
	1
	Виды технического обслуживания электрооборудования.
	

	
	2
	Техническое обслуживание электрических машин: обслуживание систем и узлов  синхронных генераторов и компенсаторов (систем возбуждения, охлажде​ния, масляных уплотнений, щеточных аппаратов), надзор и уход за двигателями собственных нужд.
	

	
	3
	Техническое обслуживание силовых трансформаторов и автотрансформаторов: способы контроля состояния масла, обслуживание систем охлаждения, обслуживание устройств для регулирования напряжения.
	

	
	4
	Техническое обслуживание коммутационных аппаратов, измерительных трансформаторов, сборных шин и изоляторов.
	

	
	5
	Виды перенапряжений в электроустановках. Устройства защиты электрооборудования от перенапряжений. Техническое обслуживание устройств защиты от перенапряжений.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Требования к заземляющим устройствам, их конструкции.  Обслуживание заземляющих устройств.
	

	
	2
	Устройство аккумуляторов, их типы, характеристики и режимы работы. Схемы аккумуляторных установок на электрических станциях и подстанциях. Обслуживание аккумуляторных батарей.
	

	
	3
	Техническое обслуживание кабельных линий: надзор за кабель​ными линиями, контроль за нагрузками и нагревом кабельных линий, коррозия металлических обмоток кабелей и меры защиты от нее.
	

	
	4
	Общие сведения о техническом обслуживании воздушных  линий

Определение мест повреждений ВЛ, приборы стационарные и перенос​ные для определения мест повреждений ВЛ напряжением 110 кВ и выше. Оп​ределение мест замыканий на землю в электрических сетях напряжением 6-35 кВ.  Защита от коррозии металлических опор и деталей опор.
	

	
	6
	Составление опорных конспектов по заданным темам.
	

	МДК. 01.02 Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем.
	
	
	

	Тема 1.1. Организация электромонтажных работ на электростанциях и в электрических сетях
	Содержание
	

	
	1
	Организация электромонтажных работ на объекте.
	

	
	Самостоятельная работа студента


	
	1
	Общие принципы организации строительно-монтажных работ.
	

	
	2
	Организационная структура электромонтажных организаций.
	

	
	3
	Инженерная подготовка электромонтажных работ.
	

	
	4
	Индустриализация электромонтажных работ.
	

	Тема 1.2. Механизмы использования и инструменты для выполнения электромонтажных работ
	Содержание
	

	
	1
	Механизация электромонтажных работ. Канаты и их выбор.
	

	
	2
	Стропы и их выбор.
	

	
	3
	Грузоподъемные механизмы.
	

	
	 Практические занятия


	
	
	Составление такелажных схем. Выбор строп.
	

	
	
	Выбор грузоподъемных механизмов.
	

	
	Самостоятельная работа студента


	
	1
	Механизация электромонтажных работ.
	

	
	2
	Металлообрабатывающее и сварочное оборудование.
	

	
	3
	Механизмы и приспособление для монтажа кабелей и проводов.
	

	
	4
	Электрифицированные, пневматические  и пиротехнические
Инструменты.
	

	
	5
	Монтажные механизмы общего назначения.
	

	
	6
	Содержание и эксплуатация средств механизации.
	

	Тема 2. Механизмы, аппараты и приспособление для обработки трансформаторного масла
	Содержание
	

	
	1
	Механизмы, аппараты и приспособление для обработки трансформаторного масла. Общие сведения.
	

	
	2
	Вакуум–насосы, маслонасосы, фильтр-прессы. Прессовочные установки для дегазации и азотирование трансформаторного масла.
	

	
	3
	Передвижные установки для дегазации и азотирования трансформаторного масла. Аппараты для испытания электрической прочности масла.
	

	
	Практическое занятие


	
	1
	Выбор способа обработки трансформаторного масла в зависимости от его состояния.
	

	
	Самостоятельная работа студента


	
	1
	Организация подсобного производства и хозяйства электромонтажных организаций.
	

	Тема 3. Монтаж электрооборудования ОРУ
	Содержание
	

	
	1
	Монтаж ошиновки ОРУ. 
	

	
	2
	Монтаж воздушных выключателей. Монтаж масляных выключателей. Общие сведения.
	

	
	3
	Монтаж воздушных выключателей по типу  ВВН.
	

	
	4
	Монтаж воздушных выключателей по типу ВВБ.
	

	
	5
	Монтаж масляных выключателей.
	

	
	6
	Монтаж разъединителей.
	

	
	7
	Монтаж отделителей и короткозамыкателей.
	

	
	8
	Монтаж измерительных трансформаторов тока.
	

	
	9
	Монтаж измерительных трансформаторов напряжения.
	

	
	10
	Монтаж разрядников.
	

	
	11
	Монтаж конденсаторов связи  и высокочастотных заградителей.
	

	
	Самостоятельная работа студента


	
	1
	Монтаж компрессорных установок.
	

	
	2
	Монтаж комплектных трансформаторных подстанций.
	

	Тема 4. Монтаж электрооборудования ЗРУ
	Содержание
	

	
	1
	Общие ведомости о трансформаторах. Транспортировка трансформаторов. Хранение трансформаторов. Трансформаторное масло.
	

	
	2
	Подготовительные работы при монтаже трансформаторов. Монтаж частей, нуждающихся в разгерметизации бака.
	

	
	3
	Вакуумировка трансформаторов и заливка их маслом. Монтаж систем охлаждения и других деталей и частей трансформатора. Ревизия трансформаторов.
	

	
	4
	Контроль состояния изоляции трансформаторов перед вводом в эксплуатацию. Контрольная подсушка и сушка трансформаторов. Испытание трансформаторов, пробное их включение.
	

	
	5
	Монтаж вторичных устройств и их частей.
	

	
	Самостоятельная работа студента


	
	1
	Монтаж электрооборудования ЗРУ.
	

	
	Содержание
	

	
	2
	Монтаж электрической части генераторов. Сушка синхронных генераторов и их компенсаторов.
	

	
	3
	Монтаж синхронных компенсаторов.
	

	
	4
	Ревизия и сушка электродвигателей собственных нужд.
	

	
	5
	Монтаж устройств постоянного тока.
	

	
	6
	Монтаж кабельных линий.
	

	
	7
	Монтаж электрического освещения.
	

	
	8
	Монтаж заземляющих устройств.
	

	
	Самостоятельная работа студента


	
	1
	Ревизия и сушка электродвигателей собственных нужд.
	

	
	2
	Монтаж разъединительных установок собственных нужд.
	

	Тема 5. Наладка и проверка электрооборудования станций и подстанций
	Содержание
	

	
	1
	Наладка и проверка электрооборудования станций и подстанций.
	

	
	2
	Методы проверки механической части магнитной системы токоведущих частей, схем внутренних и внешних электрических соединений электрооборудования.
	

	
	3
	Основные виды испытаний электрооборудования.
	

	
	4
	Проверка испытания трансформаторов и испытания изоляции обмоток. Измерение потерь холостого хода.
	

	
	5
	Измерение сопротивления обмоток постоянного тока и коэффициента трансформации.
	

	
	6
	Проверка полярности и групп соединения обмоток. Настройка переключающих приборов.
	

	
	7
	Фазировка и введение трансформаторов в работу.
	

	
	8
	Проверка и  испытание электрических машин.
	

	
	9
	Проверка и испытание вводов.
	

	
	10
	Проверка и испытание силовых трансформаторов.
	

	
	Самостоятельная работа студента


	
	1
	Аппаратура, которая используется при пусконаладочных работах.
	

	
	2
	Проверка и  испытание электрических машин.
	

	
	3
	Проверка и испытание вводов.
	

	
	4
	Проверка и испытание силовых трансформаторов.
	

	
	Содержание
	

	
	1
	Проверка и испытание трансформаторов напряжения.
	

	
	2
	Проверка и испытание трансформаторов тока.
	

	
	3
	Проверка и испытание разъединителей.
	

	
	4
	Проверка и испытание выключателей.
	

	
	5
	Проверка и испытание комплектных распределительных устройств(КРУ) и комплектных распределительных устройств наружной установки(КРУН).
	

	
	Самостоятельная работа студента                                                                                                                 

	
	1
	Проверка и испытание КРУ и КРУН.
	

	Тема 6. Проверка и испытание силовых кабельных линий
	Содержание
	

	
	1
	Проверка сопротивления изоляции. Испытание кабелей повышенным напряжением. Правила техники безопасности при испытании кабелей.
	

	
	2
	Определение места повреждения кабельных линий.
	

	
	3
	Особенности испытаний маслонаполненных кабелей.
	

	Учебная практика

Виды работ:

- разметка заготовок на листовом металле;
- приобретение навыков работы с режущим и ударным инструментом;
- рубка металла, прутков;
 -правка заготовок из листового металла;
- отработка приемов опиливания;
- сверление и соединение листов металла заклепками;
 -создание простых схем осветительной сети и схем управления электродвигателями. Сборка схем на тренажерных стендах;
      - разборка и сборка, монтаж открытых и скрытых электропроводок, согласно схеме и проверка под напряжением;
- электродуговая резка металла. Рабочая одежда электросварщика и меры безопасности при проведении работ;
- обработка силовых кабелей для подключения, установки соединительных муфт, концевых муфт с прозвонкой жил.  

- сборка и разборка гирлянд. Закрепление проводов на гирляндах. Резка проводов марки АС; А; АСУ;
- ремонт дугогасительных катушек. Регулировка контактной системы. Проверка качества проведенного ремонта, инструменты, материалы необходимые при выполнении ремонтных работ;
- разборка электродвигателя, осмотр статора, ротора, состояние подшипников, смазки подшипников. Очищение от пыли и грязи, при необходимости – покраска. Замена подшипников и балансировка ротора. Проверка резьбовых соединений.
	          

	Производственная практика по профилю специальности
Виды работ:

   - контроль технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей;
   - участие    в   осмотре   оборудования распределительных пунктов (РП),  трансформаторных подстанций (ТП), воздушных  и  кабельных  линий  электропередачи  распределительных сетей;
   - подбор необходимой такелажной оснастки для подъема и перемещения узлов и деталей оборудования; работы с помощью грузоподъемных машин и механизмов, специальных приспособлений;
   - разборка и   сборка   простых   деталей   и    узлов    электрических машин,  силовых кабелей напряжением до 3 кВ, силовых    сухих и масляных трансформаторов мощностью  до 1000  кВА  напряжением  до  10  кВ;
  - обрезка и заделка концов кабельной линии;
  - раскатка и прокладка   кабеля, демонтаж и монтаж кабельных линий, вводных устройств кабельной аппаратуры напряжением до 35 кВ, концевых и соединительных муфт;
   - выполнение необходимых регулировок и пуско-наладочных работ;
   - составление актов  послеремонтных испытаний электрооборудования.
	

	Примерная тематика курсовых проектов: Выбор и обслуживание электрической части подстанции.


	

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)
	

	1. Выдача задания. Введение.
	

	2. Анализ электрических нагрузок.
	

	3. Выбор вариантов структурных схем.
	

	4. Выбор силовых трансформаторов на подстанции
	

	5. Технико-экономическое сравнение вариантов.
	

	6. Выбор схем распределительных устройств подстанций.
	

	7. Выбор выключателей и разъединителей
	

	8. Выбор гибких и жестких шин.
	

	9. Выбор трансформаторов тока и трансформаторов напряжения
	

	10. Разработка графической части.
	

	11. Оформление пояснительной записки.
	


4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Примерные требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предлагает наличие учебного кабинета  и лаборатории «Электрооборудование станций и подстанций», кабинет «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем». Подготовка внеаудиторной  работы  должна обеспечиваться доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондом, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки студенты должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

рабочее место преподавателя;

 рабочие места по количеству студентов;

 пособия, карточки – задания, комплекты   тестовых заданий;

 наглядные пособия (плакаты, стенды).

Технические средства обучения:

компьютер;

мультимедийный проектор.

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских:

рабочие места по количеству студентов;
макеты, модели, схемы, применяемые инструменты и приспособления, 
инструкционно – технологические  карты, технологическая документация,
средства индивидуальной защиты.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса.
Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в образовательной организации (учреждении), так и в организациях  соответствующих профилю  профессионального модуля    «Обслуживание электрооборудования электрических станций, сетей и систем».

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направленность. В процессе практических занятий студенты закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки.

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение  студентами учебной и производственной практик в стенах образовательной организации (учреждения) и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки профессионального модуля. 

              Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная графика», «Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Техническая механика», «Правовые основы профессиональной деятельности», «Материаловедение», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Безопасность жизнедеятельности».
Теоретические занятия должны проводиться в учебных кабинетах «Электрооборудование станций и подстанций» и «Наладка электрооборудования электрических станций, сетей и систем», учебная практика проводится в электромонтажной мастерской.

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучения должен складываться из следующих компонентов: 

текущий контроль: опрос студентов на занятиях, проведение тес​тирования, оформление отчетов по практическим работам, решение произ​водственных задач студентами  в процессе проведения теоретических за​нятий и т.д.

промежуточный контроль: дифференцированный зачет, зачет, экза​мен (квалификационный).

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса.

 Требования к квалификации педагогических кадров,  осуществляющих реализацию ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю профессионального модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица
Освоенные профессиональные компетенции
	Результаты

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели

оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки 

	ПК1.1.  Проводить техническое обслуживание электрооборудования.

	Изложение конструктивных элементов, изоляции, технических параметров основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с техническим паспортом;

изложение конструктивных элементов, технических параметров  и изоляции коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В соответствии с техническим паспортом;

проведение  опробования коммутационных аппаратов напряжением выше 1000 В соответствии с технологической картой;

изложение конструктивных элементов, технических параметров  и изоляции измерительных трансформаторов в соответствии с техническим паспортом;

 выбор видов технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией;

составление перечня работ проводимых в порядке технического обслуживания электрооборудования в соответствии с нормативной документацией;

осуществление контроля технического состояния основного электрооборудования электрических станций и сетей в соответствии с нормативной документацией.
	Примерные формы и методы контроля и оценки:

тестирование,

защита лабораторных работ,

подготовки и демонстрации презентации;

создание схем по заданиям;

создание тестов по темам;

проведение сравнительного анализа по заданиям;

подбор образцов документов с использованием интернет-ресурсов;

написания сообщений и докладов по темам МДК;

оценка выполнения работ на учебной и производственной практике.

	ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования.
	Составление графиков проведения осмотров в соответствии с нормативно - технической документацией;

полнота анализа результатов осмотров и решение вопроса о работоспособности электрооборудования по внешним признакам;

точность диагностики   неисправностей основного электрооборудования по результатам осмотров;

проведение  профилактических осмотров электрооборудования в соответствии с технологическими картами;

 выбор безопасных методов работы и средств защиты при осмотре и техническом обслуживании электрооборудования    в соответствии с нормативными документами;

выбор сроков проведения испытаний защитных средств и приспособлений в соответствии с нормативными документами.
	Оценка  результатов выполнения практических заданий;

наблюдение за ходом выполнения лабораторных работ и оценка результатов;

наблюдение за деятельностью студентов  на учебной практике  и оценка ее результатов;

наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и оценка ее результатов.


	ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования.

	Выбор инструментов, приспособлений и аппаратов для монтажа и демонтажа электрооборудования с технологическими картами;

правильность составления порядка выполнения операций при монтаже и демонтаже электрооборудования;

правильность выполнения работ по монтажу осветительных установок, электроустановочных устройств и внутренних электрических сетей;

точность выполнения работ по монтажу и демонтажу электрооборудования.
	

	ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования.

	Обоснованность выбора объема и норм испытания электрооборудования при вводе в эксплуатацию и в межремонтный период;

демонстрация навыков проведения измерений и  испытаний  изоляции основного электрооборудования электрических станций, сетей, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов в соответствии с нормативной документацией;

 выявление дефектов основного электрооборудования, коммутационных аппаратов и измерительных трансформаторов на основании сравнения результатов полученных при испытаниях с нормативными;

точность выполнения регулировок по результатам испытаний и проведения пусконаладочных работ.
	

	ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию электрооборудования.

	Заполнение нормативной  технической документации при  обслуживании электрооборудования в соответствии с нормативными документами;

- правильность составления  технических отчетов по обслуживанию электрооборудования.
	Оценка  результатов выполнения практических заданий.


	ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование.
	точность составления дефектных ведомостей электрооборудования;

составления актов  послеремонтных испытаний электрооборудования в соответствии с нормативными документами.
	Наблюдение за ходом выполнения лабораторной работы и оценка  результатов;

наблюдение за выполнением заданий на производственной практике и оценка результатов.


                                                                                                                                                                              Таблица 

                                                             Освоенные общие компетенции

	Результаты

(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы контроля и оценки

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

.

.


	Четкое владение информацией о профессиональной области, о профессии и основных видах деятельности техника-электрика;

грамотная постановка цели дальнейшего профессионального роста и развития;

адекватное оценивание своих образовательных  и профессиональных достижений.
	Примерные формы и методы контроля и оценки:

экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной  практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.

Наблюдение, оценка на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ на  производственной практике, экзаменах и Государственной (итоговой) аттестации;       оценка портфолио (результатов достижений).          



	ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.


	Правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда;

грамотный выбор и применение методов и способов решения профессио​нальных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ;

применение методов профессиональной профилактики своего здоровья.
	

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	Правильное решение стандартных и нестандартных профессиональных задач с  применением интегрированных знаний профессиональной области.
	

	 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	Эффективный поиск необходи​мой информации;

использование различных ис​точников информации, включая электронные.
	

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	 Владение программными, и техническими  средствами и устройствами, системами  транслирования информации, информационного обмена.
	

	ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	Установление позитивного стиля общения, владение  диалоговыми формами общения;

аргументирование  и обоснование  своей точки зрения.
	

	ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
	Самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности;

организация работы команды, постановка целей, мотивация, контроль результатов.
	

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	Четкая организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля;

планирование повышения личностного и квалификационного уровня.
	

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.


	Активное участие в научно-техническом творчестве, проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности;

владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности.
	

	ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
	Успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков.
	Наблю​дение за                   дея​тельно​стью студента в про​цессе освое​ния об​разова​тельной про​граммы.


� –пункт оформляется, если часы вариативной части использовались при разработке программы;


� – данный пункт заполняется образовательным учреждением (организацией) самостоятельно в соответствии с учебным планом


� Колонки таблицы 3-10 заполняются образовательной организацией (учреждением) самостоятельно в соответствии с учебным планом





� Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10





