МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«ШТЭРОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ГОУ СПО ЛНР «Штэровский энергетический техникум»

ул. Кирова 13, г. Миусинск, Луганская Народная Республика , 94534, 

тел. /факс (06432) 7-81-01  e-mail: ambr.shet@yandex.ru

_________ № _____              

Запрос на предоставление

ценовой информации
..
Руководствуясь пунктами 132 – 134 Порядка закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29.12.2015 № 02-04/408/15 (с изменениями), Инструкцией по проведению заказчиками мониторинга цен на закупаемые товары, работы и услуги (которая является приложением № 3 к Порядку закупки товаров, работ и услуг на территории Луганской Народной Республики), обращаемся к Вам с запросом о предоставлении ценовой информацию на возможное выполнение работ – Ремонт фасада ГОУ СПО ЛНР «Штэровский энергетический техникум», г. Миусинск, ул. Кирова, 13, инв. № 10310001, по нижеуказанным условиям.

Подробное описание объекта закупки: Ремонт фасада ГОУ СПО ЛНР «Штэровский энергетический техникум», г. Миусинск, ул. Кирова 13, инв. № 10310001.
Исходные данные для определения стоимости и выполнения вышеуказанных работ:
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измере-ния
	Коли-чество

	1
	2
	3
	4

	1
	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м
	100м2
	2,33

	2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 
	100м2
	0,31

	3
	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100м2
	0,24

	4
	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов
	100м2
	1,616

	5
	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности
	100м2
	2,2

	6
	Приготовление тяжелых  цементных растворов, состав 1:3
	100м3
	0,01258

	7
	Устройство из листовой стали подоконных отливов
	100м
	0,042


Единица измерения: одна работа.
Ценовую информацию на настоящий запрос предоставить в срок до 14:00 часов 04.10.2021 по адресу: 94534, Луганская Народная Республика, город Миусинск, улица Кирова, 13, кабинет 216, и/или на электронный адрес: ambr.shet@yandex.ru. Ценовая информация должна быть подписана уполномоченным лицом и скреплена печатью (при наличии).

Дополнительно доводим до сведения, что проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум».

Из ответа на настоящий запрос должны однозначно определяться цена единицы работ и общая цена договора на условиях, указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены.

Цена за единицу работ должна действовать на период предполагаемого выполнения работ с момента подписания договора по 31.12.2021, за исключением случаев возможного уменьшения цены, а при необходимости – до полного выполнения работ по договору.

Для определения условий планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий выполнения работ просим в ответе на настоящий запрос предоставить согласие или отказ от предложенных основных условий исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен.

Основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам мониторинга цен:

- требования к порядку выполнения работ: Исполнитель (Подрядчик) обязуется выполнить Заказчику работы – Ремонт фасада ГОУ СПО ЛНР «Штэровский энергетический техникум», г. Миусинск, ул. Кирова 13, инв. № 10310001.
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измере-ния
	Коли-чество
	Цена за ед., рос. руб.*
	Общая стои-мость, рос. руб.*

	1
	2
	3
	4
	
	

	1
	Установка и разборка наружных металлических трубчатых инвентарных лесов, высота лесов до 16 м
	100м2
	2,33
	
	

	2
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону 
	100м2
	0,31
	
	

	3
	Добавлять на каждые следующие 10 мм толщины слоя
	100м2
	0,24
	
	

	4
	Перетирка штукатурки гладких фасадов с земли и лесов
	100м2
	1,616
	
	

	5
	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности
	100м2
	2,2
	
	

	6
	Приготовление тяжелых  цементных растворов, состав 1:3
	100м3
	0,01258
	
	

	7
	Устройство из листовой стали подоконных отливов
	100м
	0,042
	
	

	Общая цена договора*:
	


* Заполняется потенциальным Исполнителем (Подрядчиком).
- работы по настоящему договору должны быть выполнены по адресу: Луганская Народная Республика, г. Миусинск, ул. Кирова 13.

- расчеты производятся по факту выполнения работ на условиях отсрочки платежей 30 календарных дней, на основании документов, подтверждающих выполнение работ. В случае задержки бюджетного финансирования, оплата осуществляется не позднее 8 календарных дней со дня получения указанного финансирования на основании документов, подтверждающих выполнение работ;

- срок проведения закупки: с момента подписания договора по 
30.11.2021 г.;

- Исполнитель (Подрядчик) предоставляет гарантии качества работ - не менее одного года с момента выполнения работ.
Вместе с тем просим предоставить заверенные подписью уполномоченного лица потенциального Исполнителя (Подрядчика) и печатью копии следующих документов:

- устава или положения (при наличии),

- свидетельство о государственной регистрации,

- справки о взятии на учет налогоплательщика,

- лицензии (разрешения) на соответствующий вид работ.
* При подготовке ответа на настоящий запрос рекомендуем использовать прилагаемую форму.
Директор



____________     


Д.Н. Амбросенко
