2

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
профессионального цикла
образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 
13.02.03.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, СЕТИ И СИСТЕМЫ 
ПМ. 03 КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
для образовательных организаций (учреждений) 

среднего профессионального образования
Луганск
 2019
Утверждено

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики

(приказ от 12.07.2019 г. № 680-од)

        Составители:

	Амбросенко Дмитрий Николаевич
	преподаватель дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов, преподаватель высшей категории Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования  Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум»


	Мухаметов Анвар Шагидуллович
	мастер производственного обучения Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования  Луганской Народной Республики «Штэровский энергетический техникум»


Рецензент:

	Пятаченко                             Сергей Геннадьевич   
	

	 Корлюченко Александр      

 Валерьевич                           
	главный инженер Краснолучского РЭС ООО «Луганские

электрические сети»

начальник ПТГ Краснолучского РЭС ООО «Луганские электрические сети»




СОДЕРЖАНИЕ

	
	
	стр.

	1. 
	ПАСПОРТ  примерной ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ                                                                                                                          

	4

	2. 
	результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ


	7

	3. 
	примерная СТРУКТУРА и примерное содержание профессионального модуля


	8

	4. 
	условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ


	18

	5. 
	Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 


	20




1. паспорт примерной ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ. 03 КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа профессионального модуля (далее – примерная программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ГОС СПО по специальности 13.02.03.Электрические станции, сети и системы  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Контроль и управление технологическими процессами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии.

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии.

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им.

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование.

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования.
Примерная программа профессионального модуля по специальности СПО 13.02.03.Электрические станции, сети и системы может быть использована в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

обслуживания систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно - программных средств и комплексов;

оценки параметров качества передаваемой электроэнергии; 

регулирования напряжения на подстанциях; 

соблюдения порядка выполнения оперативных переключений;

регулирования параметров работы электрооборудования;

расчета технико-экономических показателей; 

уметь:

включать и отключать системы контроля управления;

обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов;

контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии;

осуществлять оперативное управление режимами передачи;

измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети;

пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля;

обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования;

определять показатели использования электрооборудования;

определять выработку электроэнергии; определять экономичность работы электрооборудования; 

знать:

принцип работы автоматических устройств управления и контроля; 

категории потребителей электроэнергии; 

технологический процесс производства электроэнергии;

способы уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; 

методы регулирования напряжения в узлах сети; 

допустимые пределы отклонения частоты и напряжения;

инструкции по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей; 

оперативные схемы сетей;

параметры режимов работы электрооборудования; 

методы расчета технических и экономических показателей работы;

оптимальное распределение заданных нагрузок между агрегатами.
1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки специалистов среднего звена (данный пункт заполняется образовательной организацией (учреждением) самостоятельно при разработке рабочей программы)

	№ п/п
	Дополнительные профессиональные компетенции
	Дополнительные знания, умения
	№, наименования темы
	Кол-во

часов
	Обоснование включения в программу

	1
	ПК
	
	Тема  
	
	Требования заказчиков кадров


1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –_____часов, в том числе 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – _____ часов, 

включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся –____часов;

самостоятельной работы обучающихся – _____ часов;

учебной и производственной практики –______часа.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Контроль и управление технологическими процессами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

	Код
	Наименование результата обучения

	ПК 3.1.
	Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии.

	ПК 3.2.
	Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии.

	ПК 3.3.
	Контролировать распределение электроэнергии и управлять им.

	ПК 3.4.
	Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование.

	ПК 3.5.
	Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования.

	ОК 1.
	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

	ОК 2.
	Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

	ОК 3.
	Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

	ОК 4.
	Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

	ОК 5.
	Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

	ОК 6.
	Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

	ОК 7.
	Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

	ОК 8.
	Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

	ОК 9.
	Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

	ОК 10.
	Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).


3. Примерная СТРУКТУРА и примерное содержание профессионального модуля
3.1. Примерный тематический план профессионального модуля ПМ 03. Контроль и управление технологическими процессами

	Коды

профессио-нальных
компетенций
	Наименование

разделов профессионального модуля
	Всего

часов

	Объем времени, отведенный на освоение

междисциплинарного курса (курсов)
	Практика

	
	
	
	Обязательная аудиторная учебная нагрузка учащихся
	Самостоятельная работа учащихся
	Учебная, часов
	Производ-ственная (по профилю специальности),

часов

	
	
	
	Всего,

часов
	в т.ч.

лабораторные работы

и практические занятия, часов
	в т.ч.

курсовая работа (проект), часов
	Всего,

часов
	в т.ч.

курсовая
работа 
(проект), часов
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ПК 3.1.-3.4.
	МДК.03.01. Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 3.1.-3.3., 3.5
	МДК.03.02. Учёт и реализация электрической энергии.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 3.1.-3.5.
	Учебная практика, часов
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПК 3.1.-3.5.
	Производственная практика, часов
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 03. Контроль и управление технологическими процессами
	Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем
	Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
	Объем часов

	1
	2
	3

	МДК.03.01. Автоматизированные системы управления в электроэнергосистемах
	
	

	Раздел 1. Общие сведения об автоматизации

Тема 1.1. Общие све​де​ния об автома​ти​за​ции технологических процессов
	Содержание 
	

	
	1
	Общие сведения об автоматизации технологических процессов. Понятие об автоматизации производственных процессов. Управление и регулирование в технических системах. 

Объекты автоматизации в энергетике.
	

	Тема 1.2. Технология производства электроэнергии
	Содержание 
	

	
	1
	Технологические принципы производства электроэнергии на электростанциях, передача и распределение электроэнергии в электрических сетях.
	

	
	2
	Режимы работы электрооборудования; нагрузки ЭО, оптимизация нагрузок ЭО. Перегрузки ЭО. Статическая и динамическая устойчивость в электроэнергетике. 

Аварийные режимы работы ЭО и электроустановок.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Подготовка презентаций по типам электрических станций.
	

	Тема 1.3. Основы автоматизации контроля, управления и регулирования в электроэнергетике


	Содержание
	

	
	1
	Назначение и принципы автоматизации контроля, управления и регулирования в электроэнергетике. Автоматический контроль параметров: нормального режима работы ЭО и электроустановок, нагрузки ЭО. Автоматическое управление режимами; регулирование параметров работы электрооборудования электростанций и электрических сетей, управление параметрами работы электрооборудования.
	

	
	2
	Автоматическое регулирование режимов работы электрооборудования электростанций и электрических сетей, контроль и управление электрооборудованием.

Автоматизация контроля, регулирования параметров электроэнергии. Автоматизация управления параметрами электроэнергии для обеспечения её надлежащего качества.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Параметры электроэнергии, обеспечение надлежащего качества.
	

	
	2
	Электрооборудование электростанций и электрических сетей.
	

	Раздел 2. Средства авто​матического кон​тро​ля и измерений параметров электроэнергии

Тема 2.1. Приборы конт​ро​ля и измерений пара​ме​т​ров электроэнергии. Реле
	Содержание
	

	
	1
	Средства контроля и измерений при производстве, передаче, распределении и потреблении электроэнергии. Приборы технического контроля. Принцип работы средств технического контроля и управления в электроэнергетике.
	

	
	2
	Реле и приборы релейного действия: Реле тока и напряжения.
	

	
	3
	Реле и приборы релейного действия: Реле времени, промежуточные реле, сигнальные реле, газовые реле, промежуточные реле.
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Изучение датчиков и их работы.
	

	
	2
	Изучение работы исполнительных механизмов систем автоматики.
	

	
	3
	Изучение работы автоматического потенциометра.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Изучение конструкций реле.
	

	Тема 2.2. Полупроводниковые элементы, логические элементы, цифровые реле
	Содержание
	

	
	1
	Элементы электроники.
	

	
	2
	Основные схемы усилителей.
	

	
	3
	Источники питания и генераторы.
	

	
	4
	Цифровой режим. Логические элементы.
	

	
	5
	Микропроцессорная техника. 
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Изучение работы биполярного транзистора.
	

	
	2
	Изучение работы цепей, построенных на основе ОУ.
	

	
	3
	Изучение работы маломощных выпрямителей с фильтрами сглаживания.
	

	
	4
	Изучение работы логических элементов. Изучение работы триггера.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Применение триггеров в энергосистемах.
	

	
	2
	Усилители.
	

	
	3
	Схемы простейших электронных реле.
	

	Тема 2.3. Средства обработки информации, другие средства
	Содержание
	

	
	1
	Средства сбора и передачи, обработки, отображения информации. Средства бесперебойного питания, средства автоматики вентиляции, кондиционирования, пожаротушения.
	

	Раздел 3. Устройства ав​то​​матического контроля, управления и регу​ли​ро​ва​ния в э​нер​ге​ти​ке

Тема 3.1. Средства авто​ма​​тизации систем ре​лей​ной защиты электрообо​ру​дования.
	Содержание
	

	
	1
	Общие вопросы выполнения релейной защиты электроэнергетических систем.
	

	
	2
	Релейная защита электрооборудования.
	

	
	3
	Релейная защита линий.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Типы защит. 
	

	Тема 3.2. Основные виды автоматики в системах электроснабжения
	Содержание
	

	
	1
	Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов. Автоматическое регулирование напряжения.
	

	
	2
	Системы возбуждения и устройства автоматического гашения поля синхронных машин
	

	
	3
	Устройства автоматики для предотвращения нарушения устойчивости параллельной работы и ликвидации асинхронных режимов.
	

	
	4
	Автоматическая частотная разгрузка.
	

	
	5
	Автоматическое регулирование частоты, активной мощности и перетоков  в энергосистемах. 
	

	
	6
	Быстрое включение синхронных генераторов и частей энергосистемы на параллельную работу.
	

	
	7
	Трехфазное автоматическое повторное включение.
	

	
	8
	Пофазное АПВ линий электропередачи.
	

	
	9
	Трехфазные АПВ трансформаторов и шин.
	

	
	10
	Автоматическое включение резервного питания и оборудования (АВР).
	

	
	11
	Совместная работа устройств АПВ и АВР с релейной защитой.
	

	
	12
	Автоматика, устраняющая повышение напряжения на оборудовании.  
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Изучение и испытание АПВ одноразового действия линии эл. передачи с односторонним питанием.
	

	
	2
	Изучение и испытание устройства АВР (автоматического включения резерва).
	

	
	3
	Изучение работы системы автоматической частотной разгрузки.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Автоматическое регулирование генераторов.
	

	
	2
	Автоматическая частотная разгрузка.
	

	
	3
	Автоматическое повторное включение.
	

	
	4
	Совместная работа устройств АПВ и АВР с релейной защитой.
	

	Раздел 4. Автоматизиро​ван​ные системы управ​ле​ния в электро​энер​ге​ти​ке.
Тема 4.1. Автоматизиро​ван​ные системы управ​ле​ния (АСУ) и регулирования в технологическом процессе производства электроэнергии.
	Содержание
	

	
	1
	Назначение, выполняемые функции и обобщенная структура автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) при производстве электроэнергии. 
	

	
	2
	Автоматизированные системы управления производством (АСУП). Задачи АСУ ТП и АСУП. 
	

	
	3
	Программное управление, использование ЭВМ, микропроцессорной и цифровой техники в АСУ электроэнергетики.  Оперативно – информационные комплексы АСУ.
	

	
	4
	АСУ энергосистем.

 АСУ ТП передачи, распределения и потребления электроэнергии. 
	

	
	5
	Автоматизированные системы диспетчерского управления. Технические средства, информационное и программное обеспечение АСУ.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Структура диспетчерского управления энергосистемой.
	

	
	2
	Технические средства, информационное и программное обеспечение АСУ.
	

	Тема 4.2. Основы телемеханики в электроэнергетике
	Содержание
	

	
	1
	Назначение, область применения систем телемеханики и требования, предъявляемые к ним. Тенденции развития систем телемеханики.
	

	
	2
	Классификация, принцип действия и структурные схемы телемеханических систем по решаемым задачам.
	

	
	3
	Системы телеизмерения, телеуправления, телесигнализации. 
	

	
	4
	Канал связи. Помехи. Способы повышения помехоустойчивости каналов связи.
	

	
	5
	Основные характеристики линий связи. Методы преобразования (кодирования) сигналов. 
	

	
	6
	Промышленные локальные информационно-вычислительные сети (NET). Многоканальные системы телемеханики. 
	

	
	7
	Телемеханика диспетчерского управления  в электроэнергосистемах.
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Изучение и испытание схемы дистанционного управления выключателем.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Системы телеизмерения, телеуправления, телесигнализации.
	

	
	2
	Промышленные локальные информационно-вычислительные сети (NET).
	

	Тема 4.3. Техническая эксплуатация АСУ
	Содержание
	

	
	1
	Правила эксплуатации АСУ, ввод в эксплуатацию. Задачи эксплуатации и обслуживания АСУ ТП. Техническое обслуживание, профилактика и ремонт АСУ. Обеспечение бесперебойной работы АСУ.
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Изучение и испытание схемы аварийной и предупредительной сигнализации.
	

	
	2
	Изучение работы диспетчерского пульта управления энергопредприятия.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Обеспечение бесперебойной работы АСУ.
	

	МДК.03.01. Учёт и реализация электрической энергии.
	
	

	Тема 1.1.

Технологический процесс производства электроэнергии
	Содержание
	

	
	1
	Технология получения электрической энергии на тепловой электрической станции, сжигающей органическое топливо. Упрощенные технологические схемы производства электрической энергии и структурные схемы ТЭС, ГЭС, АЭС, КЭС.
	

	
	2
	Собственные нужды электростанций.
	

	
	3
	Энергонадзор и его функции.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Самостоятельное изучение нормативных документов ПУЭ, ПТЭЭ, ПБЭЭ, ППБ.
	

	Тема 1.2. Типы электри​ческих станций и их харак​те​рис​тики
	Содержание
	

	
	1
	Основные понятия об энергосистеме и ее составляющих. Типы электрических станций (ГЭС, КЭС, ТЭС, АЭС).  
	

	
	2
	Возобновляемые источники энергии.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Структурные схемы ТЭС, ГЭС, АЭС, КЭС.
	

	Тема 1.3. Контроль и измерения электрических параметров электроэнергетических систем
	Содержание
	

	
	1
	Приборы учета и контроля.  Аналоговые электронные измерительные приборы. Цифровые электронные измерительные приборы. Электронные счетчики электрической энергии.
	

	
	2
	Методы измерения силы тока, напряжения, сопротивления, мощности, энергии, коэффициента мощности и магнитных величин.
	

	
	3
	Понятие и структура информационно-измерительной системы. Интегрированные измерительные вычислительные и управляющие комплексы. Автоматизированные системы контроля   и  учета  электроэнергии.
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Определение места повреждения кабеля.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Основные сведения о характере потерь мощности в элементах электрических сетей, электроэнергии и потери напряжения в электрических сетях.
	

	Тема 1.4 Устройство электрических сетей
	Содержание
	

	
	1
	Общие понятия об электрических сетях и требования, предъявляемые к ним в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ. Классификация электрических сетей по роду тока, напряжению, конструктивному исполнению, электрической схеме, назначению и масштабам электроснабжения. Номинальные напряжения электрических сетей и их элементов в соответствии.
	

	
	2
	Краткие сведения о сооружении ВЛ: подготовка трассы, земляные работы, сооружение фундаментов, сборка и установка опор, монтаж проводов и тросов.
	

	
	3
	Конструкция воздушных электрических линий (ВЭЛ): провода и  тросы, изоляторы, линейная арматура, опоры и основания.
	

	
	4
	Общие сведения о конструкции кабельных линий. Соединение и оконцевание кабелей.
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Определение расхода электрической энергии за час, сутки и месяц.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	ПУЭ, ПТЭ, ПБЭЭ, ППБ при сооружении и эксплуатации ВЛ и кабельных линий.
	

	Тема 1.5. Параметры элементов электрических сетей
	Содержание
	

	
	1
	Полные и упрощенные схемы замещения электрических линий местных и районных электрических сетей. Активные и индуктивные сопротивления проводов и кабелей. Активные и ёмкостные проводимости ВЭЛ и КЭЛ. Зарядные токи и мощности линии.
	

	
	2
	Полные и упрощенные схемы замещения трансформаторов (автотрансформаторов). Активные и индуктивные сопротивления и проводимости трансформаторов (автотрансформаторов). Конструктивное исполнение трансформаторов.
	

	
	3
	Выбор сечений проводов и токоведущих жил кабелей по различным условиям (по условию нагрева, по экономической плотности тока и экономическим токовым интервалам, по допустимому нагреву с учетом характеристик защитных электрических аппаратов, по допустимой потере напряжения).
	

	
	4
	Потери мощности, электроэнергии и потери напряжения в электрических сетях. Пути снижения потерь передаваемой электроэнергии.
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Составление ТК (технологическая карта), на проведение работ по замене счётчиков учёта электрической энергии.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Выбор проводов и кабелей по условию допустимого нагрева. Предельно допустимые токи и температуры нагрева для различных марок проводов и кабелей. Ограничение при выборе сечении проводов. Аппараты защищающие сеть от перегрева и перегруза.
	

	Тема 1.6. Качество электрической энергии и его обеспечение
	Содержание
	

	
	1
	Основные показатели качества электроэнергии. Отклонение частоты. Баланс активной мощности и его связь с частотой. Отклонение напряжения. Размах изменения амплитуды напряжения (колебания напряжения). Баланс реактивной мощности и его связь с напряжением. Допустимые отклонения частоты, напряжения, потери напряжения.
	

	
	2
	Способы обеспечения допустимого режима напряжений у приёмников электрической энергии. Контроль качества энергии.
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Регистрирующие приборы. Изучение конструкции строения аналоговых измерительных приборов.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Пути снижения потерь передаваемой  электрической энергии.
	

	
	2
	Допустимые отклонения частоты напряжения и потери напряжения.
	

	
	3
	Подготовка ответов на вопросы: Качество электрической энергии и его обеспечение.
	

	Тема 1.7. Регулирование параметров электрических сетей
	Содержание
	

	
	1
	Назначение, способы регулирования напряжения в электрических сетях.
	

	
	2
	Регулирование напряжения на шинах электрических станций. Автоматическое гашение поля синхронных генераторов (АГП), назначение, схемы АГП. Автоматическое регулирование возбуждения синхронных генераторов (АРВ).  Назначение АРВ синхронных машин. Типы автоматических регуляторов возбуждения.
	

	
	3
	Регулирование напряжения на подстанциях с помощью трансформаторов (автотрансформаторов) снабженных устройствами ПБВ и РПН. Автоматический регулятор напряжения трансформатора.
	

	
	4
	Устройства для продольного и поперечного регулирования напряжения в электрической сети. Управление батареями конденсаторов.
	

	
	Лабораторные работы
	

	
	1
	Расчёт экономического эффекта конденсаторных установок компенсации реактивной мощности.
	

	
	Самостоятельная работа
	

	
	1
	Схемы оперативных переключений. Оперативное переключение пре выводе в ремонт линии и трансформаторов. Составление бланков переключений в электрических сетях и на подстанциях.
	

	Учебная практика
Примерные виды работ:

· получение навыка выполнения измерений технологических параметров, контроль  показаний средств измерения, работы системы автоматики; 

· получение навыка работ по включению  и отключению коммутационных аппаратов в электроустановках;
· получение навыка контроля и управления режимами работы электротехнического оборудования и системами автоматического регулирования процессов производства, передачи и распределения электрической энергии;
· получение навыка соблюдения порядка выполнения оперативных переключений и чтения оперативных схем;
· получение навыка  эксплуатации приборов для измерения  и учета электроэнергии,  нагрузки и напряжения в различных точках сети.
	

	Производственная практика 

Примерные виды работ:
· участие в обеспечении   установленного  режима  по  напряжению,  нагрузке,  температуре  и    другим    параметрам;

· участие в режимных   оперативных   переключениях   в    электрических сетях;

· оценка  параметров качества передаваемой электроэнергии;

· обслуживание элементов систем контроля  и управления;

· участие в оперативном управлении режимами передачи электрической энергии;

· участие в выборе экономичного режима работы электрооборудования.
	

	Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено)

	

	Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если предусмотрено)

	


4. условия реализации ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Примерные требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной лаборатории: «Релейная защита, автоматика электроэнергетических систем», электромонтажной мастерской. Подготовка внеаудиторной работы должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

рабочие места по количеству обучающихся;

плакаты согласно тем;

лабораторные стенды;

наглядные пособия.

Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-проектор; 

обучающие видеофильмы.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:

рабочие места по количеству обучающихся;

плакаты согласно тем;

лабораторные стенды.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в образовательной организации (учреждении), так и в организациях соответствующих профилю профессионального модуля «Контроль и управление технологическими процессами».
Преподавание МДК модуля должно носить практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий обучающиеся закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и навыки.
Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение обучающимися учебной и производственной практик в стенах образовательной организации (учреждении) и в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки профессионального модуля.
Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Инженерная графика», «Электротехника и электроника», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Техническая механика», «Материаловедение», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда», должно предшествовать освоению данного модуля или изучается параллельно.
Теоретические занятия, лабораторные работы должны проводиться в учебной лаборатории «Релейная защита, автоматика электроэнергетических систем», учебная практика проводится в электромонтажной мастерской.
Текущий контроль и промежуточная аттестация обучения должен складываться из следующих компонентов: 

текущий контроль: опрос студентов на занятиях, проведение тес​тирования, оформление отчетов по практическим работам, решение произ​водственных задач студентами  в процессе проведения теоретических за​нятий и т.д.

промежуточный контроль: дифференцированный зачет, зачет, экза​мен (квалификационный).

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих реализацию ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.
5. Контроль и оценка результатов освоения
профессионального модуля 
(вида профессиональной деятельности)

Таблица 
Освоенные профессиональные компетенции
	Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции)
	Основные показатели оценки результата
	Формы и методы 
контроля и оценки 

	ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства электроэнергии.
	Примерные показатели оценки результата:

умение включать и отключать системы контроля управления; 
умение обслуживать и обеспечивать бесперебойную работу элементов систем контроля и управления, автоматических устройств регуляторов;
знание оптимального распределения заданных нагрузок между агрегатами;
практический опыт 

оценки параметров качества передаваемой электроэнергии.
	Примерные формы и методы контроля и оценки:

тестирование,

защита лабораторных работ,

подготовки и демонстрации презентации;

создание схем по заданиям;

создание тестов по темам;

проведение сравнительного анализа по заданиям;

подбор образцов документов с использованием интернет-ресурсов;

написания сообщений и докладов по темам МДК;

оценка выполнения работ на учебной и производственной практике.

	ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии.
	Примерные показатели оценки результата:

умение контролировать и корректировать параметры качества передаваемой электроэнергии;
знание категорий потребителей электроэнергии; технологического процесс производства электроэнергии;
знание способов уменьшения потерь передаваемой электроэнергии; 

практический опыт регулирования напряжения на подстанциях.
	

	ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им.
	Примерные показатели оценки

результата:

умение осуществлять оперативное управление режимами передачи;
знание принципов работы автоматических устройств управления и контроля; 
знание методов регулирования напряжения в узлах сети; 
знание допустимых пределов отклонения частоты и напряжения;
практический опыт обслуживания систем контроля и управления производства, передачи и распределения электроэнергии с применением аппаратно- программных средств и комплексов.
	

	ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с нагрузкой на оборудование.
	Примерные показатели оценки

результата:

умение измерять нагрузки и напряжения в различных точках сети;

умение пользоваться средствами диспетчерского и технологического управления и системами контроля;

умение обеспечивать экономичный режим работы электрооборудования;

умение определять показатели использования электрооборудования;

знание инструкций по диспетчерскому управлению, ведению оперативных переговоров и записей; 

знание параметров режимов работы электрооборудования; 
определение выработки электроэнергии; 

практический опыт соблюдения порядка выполнения оперативных переключений;

практический опыт регулирования параметров работы электрооборудования;

изложение технологии диспетчерского  управления в соответствии с ПТЭ;
демонстрация навыков обслуживания систем контроля и управления.
	Примерные формы и методы контроля и оценки:

тестирование,

защита лабораторных работ,

подготовки и демонстрации презентации;

создание схем по заданиям;

создание тестов по темам;

проведение сравнительного анализа по заданиям;

подбор образцов документов с использованием интернет-ресурсов;

написания сообщений и докладов по темам МДК;

оценка выполнения работ на учебной и производственной практике.

	ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы электрооборудования.
	Примерные показатели оценки

результата:

умение определять экономичность работы электрооборудования;
знание методов расчета технических и экономических показателей работы.
	


Таблица
Освоенные общие компетенции
	Результаты 

(освоенные общие компетенции)
	Основные показатели

 оценки результата
	Формы и методы 

контроля и оценки

	ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
	Примерные показатели оценки результата:

демонстрация интереса к будущей профессии;
аргументировать свой выбор в про​​фессиональном самоопределе​нии; 

определять социальную значи​мость профессиональной деятельности; 

выполнять самоанализ професси​о​нальной пригодности;      изучать условия труда и выдви​гать предложения по их улуч​шению; 

определять ближайшие и конеч​ные жизненные цели в професси​о​нальной деятельности;

определять пути реализации жизненных планов;

участвовать в мероприятиях, спо​соб​ствующих профессиональному развитию;
знать основные виды деятельности на рабочем месте и необходимые орудия труда; 

перспективы развития в профес​си​ональной сфере;

положительные и отрицательные стороны профессии;

определять перспективы трудоустройства.
	Примерные формы и методы контроля и оценки:

экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной  практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.

	ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
	Примерные показатели оценки результата:

 правильная организация рабочего места в соответствии с выполняемой работой и требованиями охраны труда;

грамотный выбор и применение методов и способов решения профессио​нальных задач в соответствии с требованиями техники безопасности и видами работ;

применение методов профессиональной профилактики своего здоровья.
	экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной  практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.

	ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
	Примерные показатели оценки результата:

решение стандартных и нестан​дар​т​ных профессиональных задач в области обслуживания элек​тричес​ких станций, сетей и систем;
описывать ситуацию и называть противоречия;

оценивать причины возникновения ситуации;

определять субъектов взаимодей​ствия в возникшей ситуации;

находить пути решения ситуации;

организовывать взаимодействие субъектов-участников ситуации;

брать на себя ответственность за принятое решение;
знать ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для разрешения ситуации;

прогнозирование развития ситуации.
	экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной  практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.

	ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
	Примерные показатели оценки результата:

эффективный поиск необходимой информации;
использование различных источ​ников, включая электронные
сопоставление информации из различных источников;

определение соответствия инфор​мации поставленной задаче;

знание профессионально-значимой информации.
	экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной  практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.

	ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
	Примерные показатели оценки результата:

применение компьютерных техно​логий при осуществлении профессиональной деятельности;
владение программными, и техническими  средствами и устройствами, системами  транслирования информации, информационного обмена.
	экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной  практике.

	ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
	 Примерные показатели оценки результата:

устанавливать позитивный стиль общения;

выбирать стиль общения в соот-вет​ствии с ситуацией;

признавать чужое мнение;

при необходимости отстаивать собственное мнение;

принимать критику;

вести деловую беседу в соот​вет​ствии с этическими нормами;

соблюдать официальный стиль при оформлении документов;

оформлять документы в соответствии с нормативными актами;

общаться по телефону в соответствии с этическими нормами;

организовать коллективное обсуждение рабочей ситуации.
	экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной  практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.

	ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
	Примерные показатели оценки результата:

самоанализ и коррекция резуль​та​тов собственной работы;
уметь проводить совещания;

ставить задачи перед коллек​ти​вом;

при необходимости аргумен​ти​ро​вать свою позицию;

осуществлять контроль в соот​вет​ствии с поставленной задачей;

конструктивно критиковать с учетом сложившейся ситуации;

организовать работу по выпол​нению задания в соответствии с инструкциями;

организовать деятельность по  выявлению ресурсов команды;

участвовать в разработке 
мероприятий по улучшению условий работы команды;
организовывать работу команды, постановку целей, мотивацию, контроль результатов.
	экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной  практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.

	ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
	Примерные показатели оценки результата:

организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля
анализ собственных сильных и слабых сторон;

умение определять перспективы профессионального и личностного развития;

умение анализировать существующие препятствия для карьерного роста;

умение составлять программу саморазвития, самообразования;

умение определять этапы достижения поставленных целей;

умение определять необходимые внешние и внутренние ресурсы для достижения целей;

планировать карьерный рост;

владеть навыками самоорганизации и применять их на практике;

владеть методами самообразования.
	экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной  практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.

	ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

	Примерные показатели оценки результата:

активное участие в научно-техническом творчестве, проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности;

владение и использование современных технологий в профессиональной деятельности.
определение источников информации о технологиях профессиональной деятельности;

умение определять условия и результаты успешного применения технологий.
	экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях, при выполнении работ по производственному обучению и производственной  практике, при подведении итогов профессиональных конкурсов, олимпиад, викторин и т.п.

	ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

	Примерные показатели оценки результата:
применение профессиональных знаний во время выполнения воинской обязанности
знание понятия гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее;

успешное выполнение ситуационных задач, требующих применения профессиональных знаний и навыков.
	Наблю​дение за дея​тельно​стью обу​чающе​гося в про​цессе освое​ния об​разова​тельной про​граммы.


� –пункт оформляется, если часы вариативной части использовались при разработке программы;


� – данный пункт заполняется образовательным учреждением (организацией) самостоятельно в соответствии с учебным планом


� Колонки таблицы 3-10 заполняются образовательной организацией (учреждением) самостоятельно в соответствии с учебным планом





� Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10





PAGE  

